ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

‘’Προμήθεια λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού’’

Ο ………………………………………………………………………………………………………………………….. με έδρα ………………………………………………………………………………………………………………..και Α.Φ.Μ. ……………………………. τηλ. …….………………………. φαξ. ……………..………………

Λαμβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ.: …………… Πρόσκληση του Δήμου Ξηρομέρου και το περιεχόμενο της 6/2020 Μελέτης της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου καταθέτω την παρακάτω προσφορά :

| Α/Α | Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Συνολική Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ασφάλειες Μαχαιρωτές 250Α | Τεμ. | 3 |  |  |
| 2 | Ασφάλειες Μαχαιρωτές 200Α | Τεμ. | 3 |  |  |
| 3 | Ρελέ 37KW ABB | Τεμ. | 1 |  |  |
| 4 | Ρελέ 75KW ABB | Τεμ. | 2 |  |  |
| 5 | Χρονικό Υ-Δ | Τεμ. | 2 |  |  |
| 6 | Ασφάλεια Αυτόματη 1Ρ 10Α | Τεμ. | 20 |  |  |
| 7 | Ασφάλεια Αυτόματη 1Ρ 16Α | Τεμ. | 20 |  |  |
| 8 | Ασφάλεια αυτόματη 1Ρ 20Α | Τεμ. | 20 |  |  |
| 9 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 150 ώρες 16Α | Τεμ. | 6 |  |  |
| 10 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 | Μέτρα | 100 |  |  |
| 11 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 | Μέτρα | 100 |  |  |
| 12 | Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ1 | Μέτρα | 100 |  |  |
| 13 | Ντουί Πορσελάνη Ε27 | Τεμ. | 80 |  |  |
| 14 | Διακόπτης 1Ρ 32Α | Τεμ. | 5 |  |  |
| 15 | Ταινία μονωτική άσπρη | Τεμ | 15 |  |  |
| 16 | Ταινία μονωτική μαύρη | Τεμ. | 15 |  |  |
| 17 | Διακόπτης ράγας 2Χ40 | Τεμ. | 2 |  |  |
| 18 | Ασφαλειοδιακόπτες 1Ρ 32Α | Τεμ. | 3 |  |  |
| 19 | Λάμπες LED Ψυχρό Ε27 28W | Τεμ. | 520 |  |  |
| 20 | Λάμπες LED Ψυχρό Ε27 15-18W | Τεμ. | 160 |  |  |
| 21 | Ταινίες 3Μ | Τεμ. | 3 |  |  |
| 22 | Δεματικά μαύρα μικρά | ΕΚΑ | 4 |  |  |
| 23 | Δεματικά μαύρα μεγάλα | ΕΚΑ | 4 |  |  |
| 24 | Ρελέ ηλεκτροπληξίας 4Χ40 KRIPAL | Τεμ. | 8 |  |  |
| 25 | Ρελέ ηλεκτροπληξίας 2Χ40 KRIPAL | Τεμ. | 8 |  |  |
| 26 | Λάμπες (PHILIPS) 18W/40 60cm Φθορίου | Τεμ. | 20 |  |  |
| 27 | Λάμπες PL Οικονομίας | Τεμ. | 20 |  |  |
| 28 | Λάμπες σωληνωτές HQI 150W | Τεμ. | 4 |  |  |
| 29 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ6 | Μέτρα | 100 |  |  |
| 30 | Κλέμενς διάφορες (2,4,5,6,10,16 και 25) (από 3 τεμ.) | Τεμ. | 18 |  |  |
| 31 | Σπιράλ CB No 32 | Μέτρα | 50 |  |  |
| 32 | Φωτιστικό κολώνας τύπου Δ.Ε.Η. χυτό Ε27 ¾ | Τεμ. | 3 |  |  |
| 33 | Αντάπτωρ ντουί Ε40 – Ε27 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο δαπάνης |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |
|  |  |  | Γενικό σύνολο |  |  |

…………………………, …… / 3 / 2020

…….…………………………………………………

(Υπογραφή και Σφραγίδα)